## проверка
3 курс МДК 03.01. Проект электрической подстанции
|  | ВН,кВ | Питание с шин ВН |  |  |  |  | CН,кВ | Питание с шин СН |  |  |  |  | НН, кВ | Питание с шин НН |  |  |  |  | Связь с системой. Количество ЛЭП. | Номинальная мощность сети, Sном.с, МВА | Максимальное время работы при максимальной нагрузке, Tmax,час | Сопротивление сети, Xc, Ом
|  |  | Наименование предприятия | Установочная мощность предприятия, Руст, МВт | Количество жителей, тыс/человек | cosφ | Кспр |  | Наименование предприятия | Установочная мощность предприятия, Руст, МВт | Количество жителей, тыс.ч. | cosφ | Кспр |  | Наименование предприятия | Установочная мощность предприятия, Руст, МВт | Количество жителей, тыс.ч. | cosφ | Кспр
1 | Васильев И.А. | 500 | металлургический завод | 380 | - | 0.6 | 0.5 | 110 | дизельный завод | 200 | 62.5 | 0.65 | 0,4 | 10 | завод по выпуску электроплит | 50 | 37.5 | 0.7 | 0.25 | 3 | 2500 | 7200 | 25
2 | Вотяков Д.А. | 220 | электроламповый завод | 120 | - | 0.75 | 0.5 | 35 | завод ЖБИ | 70 | 20 | 0.65 | 0,45 | 10 | мясокомбинат | 40 | 15 | 0.7 | 0.3 | 2 | 2300 | 6500 | 27
3 | Гончаров И.А. | 110 | завод ЖБИ | 120 | 37.5 | 0.67 | 0.45 | 35 | электроламповый завод | 70 | 17.5 | 0.35 | 0,65 | 10 | молокозавод | 40 | 12.5 | 0.65 | 0.35 | 3 | 1600 | 7800 | 17
4 | Евграфов М.Ю. | 220 | электроламповый завод | 110 |  | 0.75 | 0.5 | 35 | завод ЖБИ | 73 | 18.75 | 0.65 | 0,45 | 10 | мясокомбинат | 42 | 14.5 | 0.7 | 0.3 | 2 | 2300 | 7600 | 25
5 | Зарифуллин М.Ю. | 330 | тракторный завод | 200 | - | 0.7 | 0.3 | 110 | дизельный завод | 180 | 25 | 0.65 | 0,4 | 35 | станкозавод | 30 | 13.75 | 0.6 | 0.35 | 2 | 2300 | 7400 | 24
6 | Кононов А.В. | 220 | электромеханический завод | 110 | 25 | 0.6 | 0.5 | 110 | тракторный завод | 50 | 75 | 0.65 | 0,45 | 35 | завод ЖБИ | 40 | 30 | 0.7 | 0.3 | 2 | 2200 | 7400 | 27
7 | Крицкий Е.А. | 220 | машиностроительный завод | 20 | 17.5 | 0.7 | 0.45 | 35 | радиозавод | 50 | 32.5 | 0.65 | 0,3 | 10 | деревообрабатывающий комбинат | 20 | 3.75 | 0.7 | 0.3 | 3 | 2800 | 7100 | 30
8 | Склюев М.Н. | 110 | металлургический завод | 180 | 27.5 | 0.67 | 0.45 | 35 | электромеханический завод | 40 | 18.75 | 0.65 | 0,35 | 10 | обувная фабрика | 25 | 11.25 | 0.65 | 0.35 | 3 | 1400 | 7800 | 15
9 | Томилов А.Г. | 330 | автомобильный завод | 200 | - | 0.6 | 0.3 | 110 | станкозавод | 70 | 20 | 0.6 | 0,35 | 10 | мясокомбинат | 40 | 18.75 | 0.65 | 0.3 | 2 | 2500 | 8100 | 23
10 | Цепилов С.В. | 220 | кондитерская фабрика | 200 | 55 | 0.6 | 0.5 | 110 | мясокомбинат | 150 | 10.625 | 0.65 | 0,4 | 10 | жиркомбинат | 30 | 17.5 | 0.7 | 0.35 | 2 | 2400 | 7500 | 25