Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий технологический техникум»


КОМПЛЕКТ

КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

 ОП.04 Основы электротехники
(наименование дисциплины)
по профессии 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»

 (код и наименование профессии)

2020 г.

Организация - разработчик:  ГБПОУ  «Троицкий технологический техникум»

Разработчики:  Мумбаева С.Ю. преподаватель

Рассмотрена на заседании цикловой  методической комиссии преподавателей и мастеров  производственного обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих технического и строительного профиля 

№____________  от «____»__________20__ г.

Содержание
1. Паспорт ККОС

1.1   Область применения

1.2 Система контроля и оценки результатов освоения умений и знаний

1.3 Организация контроля и оценки результатов освоения умений и знаний

2. Задания для контроля и оценки результатов освоения умений и знаний

2.1 Задания для текущего контроля
1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1.1. Область применения комплекта оценочных средств.

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу общепрофессионального цикла учебной дисциплины ОП.04. «Основы электротехники».

КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине в форме дифференцированного зачета.

КОС разработан в соответствии с: ФГОС СПО РФ для специальности 35.01.13 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»; рабочей учебной программой общепрофессионального цикла  дисциплины ОП.04.; Положением ГБПОУ РО БККПТ «О промежуточной аттестации».

                1.2.Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

                                       в соответствии с ФГОС СПО РФ.

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
     1- читать принципиальные электрические схемы;

     2- рассчитывать параметры электрических схем;

     3- собирать электрические схемы;

     4- использовать электроизмерительные инструменты и приборы;

     5- производить сращивание, спайку и изоляцию проводов;

     6- контролировать качество выполнения работ.
                                                                     обучающийся должен знать:
     1- электротехническую терминологию;

     2- основные законы электротехники;

     3- типы электрических схем;

     4- правила их графического изображения;

     5- методы расчёта электрических цепей;

     6- основные элементы электрических сетей;

     7- принцип действия, устройство и характеристики электроаппаратуры;

     8- схемы электроснабжения;

     9- правила эксплуатации электрооборудования;

     10- способы экономии электроэнергии;

     11- основные электротехнические материалы;

     12- правила сращивания, спайки и изоляции проводов.   
2.                Контрольно-оценочные материалы.

Текущий контроль проводится при выполнении практических работ.
                                     Критерии оценки выполнения работы

	Кол-во набранных баллов


	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений

	
	балл (отметка)
	вербальный аналог

	14 
	5
	Отлично

	11-13
	4
	Хорошо

	8-10
	3
	Удовлетворительно

	менее 8
	2
	не удовлетворительно


 Задания для проведения дифференцированного зачета.
ВАРИАНТ № 1

	Часть А

Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных.


(1 балл) Задание № 1   
Как называется величина описанная в определении?
Определение: «Упорядоченное движение электронов по проводнику называется……»

1. Излучением;     
2. Электронный луч;  
3. Электрический ток;   
4. Поток частиц.
( 1 балл) Задание № 2   
Какая зависимость отражает закон Ома?

1.   I = U : R;                  

2.   U = I  :  R;        

3.   P = U * R;
( 1 балл)[image: image11.jpg]Wur, 16, Tlapaaneasnoe @ur, 17. TMocaeaonareaniog CoRAN
covannenne KoHaeHcaTo- HEHHE KOHACHCATOPON
pon



 Задание № 3   
Какой измерительный прибор показан на рисунке? 
1. Измеритель;

2. Амперметр;

3. Вольтметр;

4. Электросчётчик;

5. Спидометр;
( 1 балл) Задание № 4 
Чему равна  наименьшая смертельно опасная сила тока для человека?
1. 1 А.;         

2. 2 А.;     
3. 100 мА.;          

4.  30 мА.;     

5. 15 мА.;

( 1 балл) Задание № 5 
Какой электронный элемент показан на рисунке?
[image: image12.jpg]Lt L




1. Диод;

2. Транзистор;

3. Конденсатор; 
4. Резистор;

5. Дроссель;

( 1 балл) Задание № 6 
Для изготовления каких приборов  используются проводниковые материалы?

1. корпусов бытовых приборов;
2. проводов;

3. якорей электрических машин;

4. контактных зажимов;

( 1 балл)[image: image13.jpg]


 Задание № 7 
Какой прибор показан на электрической схеме автомобиля ВАЗ-2115 под номером «3»?
1. Лампочка противотуманной фары;

2. Датчик уровня омывающей жидкости;

3. Выключатель фонарей заднего хода;

4. Генератор;
( 1 балл)  Задание № 8. 

Сердечник силового трансформатора выполняется из: 

1. электротехнической стали; 

2. электротехнической меди; 

3. алюминия; 

4. любого материала.

	Часть Б

Выполните задания.


[image: image14.jpg]{1




    
( 3 балла)  Задание № 9. 
Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 1).

( 3 балла)  Задание № 10. 
Проверить закон Кирхгофа. Убедиться, что напряжение на зажимах цепи и на каждом резисторе при параллельном соединении  одинаково. 
                                                                                         Рисунок 1. Схема исследования электрическая 
                                                                                                    принципиальная. 
ВАРИАНТ № 2

	Часть А

Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных.


( 1 балл) Задание № 1

Как называется прибор, показанный на рисунке?
[image: image15.png]


[image: image16.png]o




1. Транзистор;

2. Дроссель;

3. Трансформатор; 

4. Конденсатор;

( 1 балл) Задание № 2
К диэлектрикам относятся следующие вещества?

1. пластмасса;    

2. бронза;     

3. фарфор;      

4. латунь; 

( 1 балл) Задание № 3
К полупроводниковым веществам относятся следующие материалы….?
Продолжить предложение.
1. алюминий;      
2. кремний;     
3. железо;     
4. нихром;
( 1 балл) Задание № 4
Продолжить  следующее предложение:

Электрический ток в металлах - это...
Ответы:  
1. беспорядочное движение заряженных частиц,;

2. движение ионов;

3. направленное движение свободных электронов;

4. электрический ток в космосе;

( 1 балл) Задание № [image: image17.jpg]HenodBumnesre
nonyducku

NodBummore
nonyducwy

EmMKOCTIE HaumMeHOWaR Emkocme npomexymovwan EMKOCms waudonswan

®ur. 15, Kompencarop mnepemexno
eMKOCTH:
a — cxeMa yerpoficrsa, 6 — oGwmft  BRA




5
Какой прибор показан на электрической схеме автомобиля ВАЗ-2115 под номером «2»?
1. Аккумуляторная батарея;

2. Стартер;

3. Монтажный блок;

4. Генератор;

( 1 балл) Задание № 6
Продолжить  следующее предложение:
Сопротивление тела человека электрическому току зависит от...

1. роста человека;                  

2. массы человека;      

3. силы тока;                            

4. физического состояния человека;

( 1 балл) Задание № 7

Продолжить  следующее предложение:
Единицей измерения силы тока является...

1. Вольт;       

2. Джоуль;     

3. Ватт;    

4. Ампер;

( 1 балл) Задание № 8

Для изготовления пластин коллектора машин постоянного тока

применяется следующий материал: 

1. любой металл; 

2. электротехническая сталь; 

3. алюминий; 

4. медь.

	Часть Б

Выполните задания.


[image: image18.emf]( 3 балла)  Задание № 9. 
Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 2)
( 3 балла)  Задание № 10. 
Измерить фазные и линейные напряжения.

                                                                          Рисунок 2 Схема исследования 
                                                                                             электрическая принципиальная
ВАРИАНТ № 3

	Часть А

Выбрать верный, наиболее полный ответ из предложенных.


( 1 балл) Задание № 1

Для чего применяют диэлектрики? Для изготовления ……
1. обмоток катушек индуктивности;

2. магнитопроводов;

3. корпусов штепсельных вилок;

4. корпусов бытовых приборов; 
( 1 балл)  Задание №2
[image: image19.emf]Что обозначают на электрических схемах данным значком (С1)?
1. Резистор;

2. Транзистор;

3. Конденсатор;

4. Вариатор;

5. Трансформатор;

( 1 балл) Задание № 3
Чему равна сила тока в цепи, если напряжение в сети равно 220 в, а сопротивление лампы - 20 Ом. ?
Ответы: 

1. 4400 мА;     
2. 110 А;      
3. 11А;      
4.  1 А.

( 1 балл) Задание № 4
[image: image20.png]


Какой измерительный прибор показан на рисунке?
1. Вольтметр;

2. Амперметр;

3. Ваттметр;

4. Электросчётчик;

5. Спидометр;

( 1 балл) Задание № 5
Какие вещества  относятся к магнитным материалам?

1. железо;      

2. алюминий;      

3. кремний;       

4. медь;

( 1 балл) Задание № 6

Продолжить  следующее предложение:

Электрический ток оказывает на проводник действие...

1. тепловое;       
2. радиоактивное;      
3. магнитное;       
4. физическое;

( 1 балл)  Задание № 7
[image: image21.png]


Какой электронный элемент показан на рисунке?
1. Трансформатор;

2. Транзистор;

3. Конденсатор;

4. Резистор;

5. Дроссель;

( 1 балл)  Задание № 8
Сердечник статора асинхронного двигателя изготавливается из: 

1. электротехнической стали; 

2. меди; 

3. алюминия; 

4. любого металла;
	Часть Б

Выполните задания.


( 3 балла)  Задание № 9 
Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3).

( 3 балла)  Задание № 10
Рассчитать цепь, состоящую из резисторов, определить эквивалентное сопротивление, токи и напряжения на каждом резисторе и всей цепи. Данные выбираются из таблицы 3.

[image: image22.png]


ЗАДАННАЯ СХЕМА:

Таблица 3  – Данные для расчета

	№
	E
	R1
	R2
	R3

	
	12
	5
	10
	15


Рисунок 3 Расчетная схема

Условия выполнения задания:

1. Внимательно изучите текст и содержание задания. Выполните ответы на вопросы в соответствии с их очередностью.
1. Место выполнения заданий: в аудитории, 45 минут
3. Вы можете воспользоваться: калькулятором, линейкой, справочными таблицами, справочным материалом, необходимым электротехническим оборудованием. 
Эталон ответов:

	№ варианта
	№ вопросов

	
	А1     
	А2 
	А3 
	А4
	А5
	А6
	А7
	А8

	1 вариант
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	1
	1

	2 вариант
	4
	3
	2
	3
	1
	4
	4
	4

	3 вариант
	3,4
	3
	3
	1
	1
	1
	1
	1


Часть В.

[image: image23.png]= GHe OFEQT KA v/» M OO [H ©Fewdh v @

Kacarim AC, Henuos 18. - Kypan-. 3

[ Thumbnails “ Contents

JUC M ToKa. B 1OCTeHeM Cilyyae MCTOYHHKH MMEIOT OT/IMYMTENbHOE H30-
GpaxeHue Ha cxemax, Hanpumep E(I') (puc. 1.9,2),J (U') (puc.19,0),
rie I' u U' — TOK u HanpskeHue KaKo#-TMGO U3 BeTBEH UMM, a MX Mapa-
METpbI 3aBUCAT OT 3HAYCHHUIA [IPYTHX BETHUMH

1.7. NEPBbLIA U BTOPOR 3AKOHbI KUPXTO®A

JIBa 3axoHa Kupxroda, HasbiBaemble HHOrja npaBuwinamu Kupxroda, —
OCHOBHbIE 3aKOHBI MeKTpHYecKHX Leneid. O6a 3aKoHa GbUIM YCTaHOBJIEHBI
Ha OCHOBaHHH MHOTOYHC/IEHHBIX OMBITOB,

CornacHo nepgomy 3axony Kupxeoga (3axkony Kupxroda mis tokoB)
anzebpaudeckas cymma T0K08 8 A006OM y3ne MeKTpUYeCKol yenu pagra
HyAl0:;

n
L g =0, (1.5)

k=1

ri¢ CO 3HAKOM IUIIOC 3aMMCHIBAKTCA TOKH C MOJIOXKHMTENIbHbIMH Hampaslie-
HHUAMM OT Y371, @ CO 3HAKOM MHUHYC — C TOJIOXHMTEJIbHBIMH Hall paBlIeHHSIMH
K y3/y, WiH HaobopoT. MHaue: cymma TOKOB, HaNpaBlEHHbIX OT y3Na, piB-
Ha CyMMe TOKOB, HampaBlleHHbIXx K y3ny. Hampumep, mis yana uend Ha
puc. 1.10

Ay — I+ [2—1a + [ = z I. =0 T6ofsi | 12,73 19,44am

>




Вариант 1. 
В9. Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 1) состоящая из резисторов R1 и R2  включенных параллельно в электрическую цепь. 
                                                                                                         Рисунок 1. Схема исследования 
                                                                                                          электрическая принципиальная. 
[image: image24.png]o




Вариант 2. 

В9.Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 2) состоящая из трех лампочек соединенных в трех фазную цепь звездой.
                                                                                             Рисунок 2 Схема исследования 
                                                                                             электрическая принципиальная
[image: image25.png]


Вариант 3. 
В9.Собрать электрическую цепь по схеме (рисунок 3) состоящая из источника тока Е, резисторов R1 включенного последовательно, R 2 и R3 включенных параллельно в электрическую цепь. 
Рисунок 3 Расчетная схема
Вариант 1. 
В10. Проверить закон Кирхгофа. Убедиться, что напряжение на зажимах цепи и на каждом резисторе при параллельном соединении  одинаково. 
Первый закон Кирхгофа : алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна  нулю: 


где со знаком плюс записываются токи с положительными  направлениями от узла, а со знаком минус — с положительными направлениями к узлу, или наоборот. Иначе: сумма токов, направленных от узла, равна сумме токов, направленных к узлу. 
[image: image1.png]n
—Tosm+ It L=% Ik = 0,
k=1




Вариант 2. 
В10. Измерить фазные и линейные напряжения.

Вариант 3.
В10. Рассчитать цепь, состоящую из резисторов, определить эквивалентное сопротивление, токи и напряжения на каждом резисторе и всей цепи. Данные выбираются из таблицы (Таблица 3)

Таблица 3  – Данные для расчета
	№
	E
	R1
	R2
	R3

	
	12
	5
	10
	15


[image: image2.png]R2 *R3

Robm. = R1+ ————
R2 +R3



,[image: image3.png]om. =1, =
To6m 1 Room




,  [image: image4.png]Ui=Li«R1



,[image: image5.png]U2:=l1%Ras



,[image: image6.png]



Оценка индивидуальных образовательных достижений  производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
Справочные данные:
 Первый закон Кирхгофа : алгебраическая сумма токов в любом узле электрической цепи равна  нулю: 


где со знаком плюс записываются токи с положительными  направлениями от узла, а со знаком минус — с положительными направлениями к узлу, или наоборот. Иначе: сумма токов, направленных от узла, равна сумме токов, направленных к узлу. 

Активное сопротивление: 
[image: image7.wmf]2

I

P

R

=

;
Напряжения:          
[image: image8.wmf]R

I

U

R

×

=

; 

   Мощности:             P = U*I                                       

Активное сопротивление: 
[image: image9.wmf]2

I

P

R

=

;

Напряжения: 
[image: image10.wmf]R

I

U

R

×

=

; 

   Мощности:    P = U*I                                       

                                            Список литературы:

1. В.М. Прошин «Электротехника», М, «Академия», 2014 г.

2. В.М. Прошин «Сборник задач по электротехнике» М, «Академия», 2014 г.

3. В.М. Прошин «Лабораторно-практические работы по электротехнике» М, «Академия», 2014 г.

4. П.А. Бутырин «Электротехника», М, «Академия», 2013 г.

5. В.Ю. Ломоносов «Электротехника», М, «Академия», 2013 г.
_1361785733.unknown

_1361785944.unknown

