Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий технологический техникум»

	
	


СОГЛАСОВАНО                                                                                                  УТВЕРЖДЕНА

Приказом 
                                                                                                             от  24. 05.2021 г. № 230 о/д     

Директор ГБПОУ «ТТТ»

                                                                                                                                      О.В. Рогель                                                                                                                                                                      
Рабочая программа

производственной практики

19727 «Штукатур»

ПМ.01  Выполнение штукатурных работ
г. Троицк

2021 г.

Рабочая программа  производственной практики    разработана на основе ФГОС по профессии   «Мастер отделочных строительных работ»
Положения о практике обучающихся , осваивающих основные профессиональные образовательные программы  среднего профессионального образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ №291 от 18.04.2013г.   «Об утверждении  положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные общеобразовательные программы среднего профессионального образования»   (от 18.08.2016г. №1061)
Организация-разработчик: ГБПОУ Троицкий технологический техникум
Разработчики: мастер п/о Дубровина Н.В.

Мастер п/о Ковалева С.К.

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии преподавателей и мастеров п/о по программам подготовки квалифицированных рабочих технического и строительного профиля.
Протокол №   8    от  «17» _мая  2021 года

Содержание:

1. Паспорт программы производственной практики _______________стр. 3
2. Тематический план и содержание производственной практики ___стр. 4
3.Условия реализации  производственной практики ______________стр.5
4. Контроль и оценка результатов освоения  производственной  практики стр.6
I Паспорт программы производственной практики

1.1 Область применения программы

Программа  производственной практики является частью программы профессионального  обучения  по профессии  «Штукатур».
1.2 Цели и задачи производственной практики: 
Целью производственной практики является формирование общих профессиональных компетенций.
ПК 1.1.
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.

ПК 1.2.
Производить оштукатуривание поверхности  различной степени сложности.

ПК 1.3.
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК 1.4.
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.
Работать в команде, эффективно общаться с  коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний( для юношей ).

Задачами производственной практики является:
- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии

- развитие общих и профессиональных компетенций
- освоение современных производственных процессов, технологий

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных организационных форм

1.3 Количество часов на освоение производственной практики:

Всего -330 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

II. Тематический план и содержание производственной  практики
	Наименование ПМ, 

тем
	Содержание  учебного материала
	Объем

часов

	Раздел 2
Выполнение подготовительных работ при производстве  штукатурных работ
	
	54

	
	–Насечка поверхности механизированным способом, срубка наплывов, прочистка поверхностей, выборка растворных швов.                                                                                                     
- Нарезка сетки,   натягивание металлической сетки по готовому каркасу.

-Крепление сетки

-.Выполнение приемов провешивания  стен и потолков различными инструментами.

 -Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание сухими смесями.

- Устройство маячковых профилей.

- Установка защитных угловых профилей.

-Пробивка отверстий,(гнезд) в стенах, шлямбурами.
-Приготовление штукатурных растворов механизированным способом

	

	Раздел 3
Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности   
	
	102

	
	-Оштукатуривание откосов оконных и дверных проемов.

-Нанесение  обрызга и грунта.
-Нанесение накрывочного слоя. Затирка  поверхностей с отделкой фасок.
-Железнение поверхностей.

-Штукатурная обработка бетонных поверхностей( сплошное выравнивание):грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА.

-Штукатурная обработка внутренних швов между сборными элементами перекрытий и стен.

-Насечка кромок плит вручную и конопатка швов.

-Грунтование поверхностей.

-Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва.

-Выполнение отдельных видов штукатурных работ.
-Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка лузг и усенков.

-Вытягивание тяг,разделка углов и выделка падуг от руки.

-Оштукатуривание вентиляционных коробок и каналов.

-Оштукатуривание поверхностей с применением средств механизации.Разравнивание раствора, нанесенного механизированным способом.

-Освоение приемов затирки затирочными машинами.

-Оштукатуривание столбов и ниш с откосами.         - Провешивание колонн.


	

	Раздел 4
Выполнение отделки отштукатуренных поверхностей 
	
	84

	
	Оштукатуривание фасадов обычными растворами.

-Разбивка поверхности фасада на захватки.

-Нанесение декоративных штукатурок вручную и механизированным способом.
-Выполнение терразитовых штукатурок и их разделка.

-выполнение каменных штукатурок.

-Выполнение штукатурок сгаффито различными способами.

-Покрытие поверхности гидроизоляционными и специальными растворами.

Отделка помещений декоративной штукатуркой:

1.Нанесение фактуры

2.Расчистка щеткой ( при кусковой наброске).

3.Продувка рукава с удалением пробок( при механизированном способе нанесения набрызга).

Торкретирование поверхностей

1.Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ.

2.Загрузка цемент-пушки готовой отгарцованной смесью.

3.Наблюдение ,регулирование и уход за цемент- пушкой.

4.Промывка поверхностей водой.

5.Нанесение раствора.

6.Отсоединение рукавов.
Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки.

-Раскрой листов сухой штукатурки , разметка поверхности.

-Установка марок и маяков крепление реек.

-Установка и выверка листов сухой штукатурки  на мастиках, гвоздях.
-Заделка швов раствором и другими материалами

                               
	

	Раздел 5
Ремонт оштукатуренных поверхностей 
	
	90

	
	-Обследование поверхностей для определения прочности штукатурки, характера и объема работ.
-Выполнение  ремонта монолитной штукатурки из обычных растворов.

-Перетирка старой штукатурки.

-Расшивка и разрезка трещин щелей с последующей их подмазкой.
-Насечка, очистка и смачивание поверхностей, нанесение новой штукатурки.

-Ремонт стен и выступающих деталей.

-Ремонт карнизных свесов.

-Подготовка поверхностей стен, потолков, откосов,  ниш, столбов  под  ремонт штукатурки.

-Ремонт внутренних стен отдельными местами.

-Ремонт штукатурки тяг падуг.

-Ремонт откосов.

-Ремонт поверхностей ранее оштукатуренных сухими смесями.

-Контроль качества выполненных работ,                  -Устранение обнаруженных дефектов.


	

	Итого
	
	330


III. Условия реализации производственной практики

3.1 Материально-техническое обеспечение

 Программа реализуется на рабочих местах предприятий
3.2 Информационное обеспечение обучения:                                                         
1.Г.Г.Чернев Штукатурные работы  Москва , Издат.центр «Академия» 2013г.
2.Н.Н.Завражин Технология отделочных строительных работ 2013г.
3. А.И.Долгих  Отделочные работы Москва «Альфа-М» инфра М 2013г.
4. А.И.Долгих Общестроительные работы Москва «Альфа-М» ,инфра М 2013г.
3.3 Требования к организации производственной  практики.
Продолжительность  рабочего дня  при прохождении практики для получения первичных профессиональных умений и навыков составляет  не более 36 академических часов в неделю (ст.92.ТК РФ).
Создать условия для высококачественного  овладения профессиональными знаниями умениями и навыками труда
IV. Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной  практики осуществляется мастером производственного обучения в процессе прохождения учащимися  производственной практики  на предприятии.
	Результаты обучения

(освоенный практический опыт)
	Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения

	    Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.

   
	Индивидуальные работы

Оценка правильности выполнения

	    Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.


	Индивидуальные работы

Оценка выполнения практических заданий 

	   Выполнять отделку оштукатуренных  поверхностей.


	Индивидуальные работы

Оценка выполнения практических заданий

	Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей

	Индивидуальные работы

Оценка выполнения практических заданий

	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
	Интерпритация  результатов наблюдения за обучающимися в процессе освоения программы учебной дисциплины

	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем
	 Оценка выполнения практических заданий

	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы
	Оценка выполнения практических заданий

	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
	Оценка выполнения практических заданий

	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
	Оценка эффективности работы собучающегося с прикладным программным обеспечением

	Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством
	Интерпретация результатов наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Взаимооценка  обучающихся.

	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)
	Участие в общественной жизни.


5. Перечень учебно - производственных работ
1. Насечка поверхности механизированным способом, срубка наплывов, прочистка поверхностей, выборка растворных швов.                                                                                             
2. Нарезка сетки, натягивание металлической сетки по готовому каркасу.

3.Крепление сетки

4.Выполнение приемов провешивания  стен и потолков различными инструментами.

5.Подготовка различных поверхностей под оштукатуривание сухими смесями.

6. Устройство маячковых профилей.

7. Установка защитных угловых профилей.

8.Пробивка отверстий,(гнезд) в стенах, шлямбурами.

9.Приготовление штукатурных растворов механизированным способом
10.Оштукатуривание откосов оконных и дверных проемов.

11Нанесение  обрызга и грунта.

12 Нанесение накрывочного слоя. Затирка  поверхностей с отделкой фасок.

13 Железнение поверхностей.

14 Штукатурная обработка бетонных поверхностей( сплошное выравнивание):грунтование поверхностей с приготовлением 7%-ного раствора дисперсии ПВА.

15 Штукатурная обработка внутренних швов между сборными элементами перекрытий и стен.

16 Насечка кромок плит вручную и конопатка швов.

17 Насечка кромок плит вручную и конопатка швов.

18 Оштукатуривание (заделка) швов раствором с затиркой поверхности шва.

19 Выполнение отдельных видов штукатурных работ.

20 Нанесение и тщательное заглаживание второго слоя. Отделка лузг и усенков.
Итого за первый курс  -120 часов
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Второй курс   -210 часов
1.Вытягивание тяг, разделка углов и выделка падуг от руки.

2.Оштукатуривание вентиляционных коробок и каналов.

3.Оштукатуривание поверхностей с применением средств механизации. Разравнивание раствора, нанесенного механизированным способом.

4.Освоение приемов затирки затирочными машинами.

5Оштукатуривание столбов и ниш с откосами.                                                              6.Провешивание колонн. 
7.Разбивка поверхности фасада на захватки.

8.Нанесение декоративных штукатурок вручную и механизированным способом.

9.Выполнение  терразитовых  штукатурок и их разделка.

10.Выполнение каменных штукатурок.

11Выполнение штукатурок  сгаффито  различными способами.

12Покрытие поверхности гидроизоляционными и специальными растворами.

13.Отделка помещений декоративной штукатуркой:

14.Нанесение фактуры

15.Расчистка щеткой ( при кусковой наброске).

16.Продувка рукава с удалением пробок ( при механизированном способе нанесения набрызга ).

Торкретирование поверхностей

17.Присоединение рукавов с перемещением их по ходу работ.

18.Загрузка цемент-пушки готовой  отгарцованной  смесью. Наблюдение, регулирование и уход за цемент- пушкой.

19.Промывка поверхностей водой. Нанесение раствора. Отсоединение рукавов.

Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки.

20.Раскрой листов сухой штукатурки , разметка поверхности.

21Установка марок и маяков крепление реек.

22.Установка и выверка листов сухой штукатурки  на мастиках, гвоздях.

23.Заделка швов раствором и другими материалами
Обследование поверхностей для определения прочности штукатурки, характера и объема работ.

24.Выполнение  ремонта монолитной штукатурки из обычных растворов.

25.Перетирка старой штукатурки.

26.Расшивка и разрезка трещин щелей с последующей их подмазкой.
Насечка, очистка и смачивание поверхностей, нанесение новой штукатурки.

27.Ремонт стен и выступающих деталей.

28.Ремонт карнизных свесов.

29.Подготовка поверхностей стен, потолков, откосов,  ниш, столбов  под  ремонт штукатурки.

30.Ремонт внутренних стен отдельными местами.

31.Ремонт штукатурки тяг падуг

32.Ремонт откосов.

33.Ремонт поверхностей ранее оштукатуренных сухими смесями.

34.Контроль качества выполненных работ,                                                                                                    35.Устранение обнаруженных дефектов
Итого за 2-курс  -210 часов
