## проверка
3 курс МДК 03.01. Проект электрической подстанции
|  | ВН,кВ | Питание с шин ВН |  |  |  |  | CН,кВ | Питание с шин СН |  |  |  |  | НН, кВ | Питание с шин НН |  |  |  |  | Связь с системой. Количество ЛЭП. | Номинальная мощность сети, Sном.с, МВА | Максимальное время работы при максимальной нагрузке, Tmax,час | Сопротивление сети, Xc, Ом
|  |  | Наименование предприятия | Установленная мощность предприятия, Руст, МВт | Количество жителей, тыс/человек | cosφ | Кспр |  | Наименование предприятия | Установочная мощность предприятия, Руст, МВт | Количество жителей, тыс.ч. | cosφ | Кспр |  | Наименование предприятия | Установочная мощность предприятия, Руст, МВт | Количество жителей, тыс.ч. | cosφ | Кспр |  |  |  |  | ПС
1 | Власов | 220 | электромеханический завод | 100 |  | 0.6 | 0.55 | 110 | тракторный завод | 90 | 80 | 0.65 | 0,4 | 35 | завод ЖБИ | 75 | 50 | 0.7 | 0.3 | 2 | 2400 | 8100 | 19 | 101.3092
2 | Гайнуллин | 500 | металлургический завод | 380 |  | 0.6 | 0.5 | 110 | дизельный завод | 200 | 62.5 | 0.75 | 0,4 | 10 | завод по выпуску электроплит | 50 | 37.5 | 0.7 | 0.25 | 3 | 2500 | 7200 | 25 | 117.9667
3 | Кислов | 220 | Изоляторный завод | 120 |  | 0.75 | 0.5 | 35 | станкозавод | 70 | 20 | 0.65 | 0,45 | 10 | мясокомбинат | 40 | 15 | 0.7 | 0.3 | 2 | 2300 | 6500 | 27 | 56.7031
4 | Коваленко | 110 | завод ЖБИ | 120 | 37.5 | 0.67 | 0.45 | 35 | электроламповый завод | 70 | 17.5 | 0.6 | 0,65 | 10 | молокозавод | 40 | 12.5 | 0.65 | 0.35 | 3 | 1600 | 7800 | 17 | 77.4003
5 | Меньшиков | 220 | электроламповый завод | 110 | 0 | 0.75 | 0.5 | 35 | завод ЖБИ | 73 | 18.75 | 0.65 | 0,45 | 10 | мясокомбинат | 42 | 14.5 | 0.7 | 0.3 | 2 | 2300 | 7600 | 25 | 58.2179
6 | Смирнов | 220 | радизавод | 120 |  | 0.75 | 0.5 | 35 | Автомобильный завод | 50 | 10 | 0.8 | 0,45 | 10 | мясокомбинат | 40 | 5 | 0.85 | 0.45 | 2 | 2100 | 7500 | 25 | 39.131
7 | Кутепов | 220 | Дизельный завод | 80 | 25 | 0.6 | 0.5 | 110 | тракторный завод | 50 | 75 | 0.7 | 0,45 | 35 | кондитерская фабрика | 30 | 25 | 0.7 | 0.3 | 2 | 2200 | 7400 | 27 | 62.3
8 |  | 220 | машиностроительный завод | 70 |  | 0.7 | 0.45 | 35 | радиозавод | 50 | 32.5 | 0.65 | 0,35 | 10 | деревообрабатывающий комбинат | 20 | 3.75 | 0.7 | 0.3 | 3 | 2800 | 7100 | 30 | 36.0112
9 |  | 330 | тракторный завод | 200 |  | 0.7 | 0.3 | 110 | дизельный завод | 180 | 25 | 0.65 | 0,4 | 35 | станкозавод | 30 | 13.75 | 0.6 | 0.35 | 2 | 2300 | 7400 | 24 | 101.7235
10 |  | 110 | металлургический завод | 180 | 27.5 | 0.67 | 0.45 | 35 | электромеханический завод | 40 | 18.75 | 0.65 | 0,35 | 10 | обувная фабрика | 25 | 11.25 | 0.65 | 0.35 | 3 | 1400 | 7800 | 15 | 33.74
11 |  | 330 | автомобильный завод | 200 |  | 0.6 | 0.3 | 110 | станкозавод | 70 | 20 | 0.6 | 0,35 | 10 | мясокомбинат | 40 | 18.75 | 0.65 | 0.3 | 2 | 2500 | 8100 | 23 | 53.4414
12 |  | 220 | автомобильный завод | 200 | 55 | 0.6 | 0.5 | 110 | мясокомбинат | 150 | 42.5 | 0.65 | 0,4 | 10 | жиркомбинат | 30 | 17.5 | 0.7 | 0.35 | 2 | 2400 | 7500 | 25 | 93.5954
13 |  | 330 | завод металлоконструкций | 240 |  | 0.7 | 0.5 | 110 | радиозавод | 100 | 17.5 | 0.65 | 0,45 | 10 | лесопильный завод | 40 | 17.5 | 0.65 | 0.3 | 2 | 2100 | 8100 | 25 | 72.1646
14
15