Задания для учащихся группы 202 з/о

Специальность 13.02.03. Электрические станции, сети и системы

МДК 02.01. Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем

№ варианта=№ по списку группы

Контрольная работа выполняется в тетради в клетку 12 листов (таблицы и схемы выполняются карандашом и линейкой) или в электронном варианте, распечатанная в формате брошюры.

Содержание:

- Первый вопрос из таблицы в соответствии с вариантом

- Второй вопрос из таблицы в соответствии с вариантом

- Библиография (список используемой литературы, интернет-ресурсы)

Готовая контрольная работа отправляется на эл.адрес enemchinova1979@mail.ru

| № варианта | Наименование вопросов |
| --- | --- |
|  | - Типы синхронных генераторов и их параметры. - Действия оперативного персонала при переходе синхронного генератора в асинхронный режим. |
|  | - Нормальные режимы работы синхронных компенсаторов - Допустимые нагрузки и допустимые аварийные перегрузки |
|  | - Режим работы электродвигателей: кратковременный, повторно-кратковременный и продолжительный. - Понятие о самозапуске электродвигателей собственных нужд и условия, обеспечивающие успешный самозапуск. |
|  | - Типы силовых трансформаторов и автотрансформаторов и их параметры. - Перегрузочная способность трансформаторов и автотрансформаторов . |
|  | - Системы измерений на электростанциях и подстанциях. - Контрольно-измерительные приборы (КИП) в цепях генераторов, трансформаторов, электрических линий, на шинах электрических станций и подстанций. |
|  | - Область применения и требования к ЗРУ. - Конструкции ЗРУ6-10кВ. |
|  | - Требования, предъявляемые к ОРУ. Область применения ОРУ. - Размещение электрических аппаратов на территории ОРУ. |
|  | - Размещение распределительных устройств на территории электростанций и подстанций. - Конструкции соединений между генераторами, силовыми трансформаторами и ЗРУ 6-10 кВ. |
|  | - Общие требования, предъявляемые к КРУ. - Конструкции КРУ. Конструкции КТП. |
|  | - Оперативное состояние электрического оборудования. Задачи, обязанности, ответственность и подчиненность оперативного персонала. Распоряжение на производство переключений. - Бланки и программы переключений. |
|  | - Общие сведения о переключениях в цепях релейной защиты и автоматики. - Техника операций с коммутационными аппаратами. Последовательность основных операций. |
|  | - Перевод присоединений с одной системы шин на другую. Вывод в ремонт системы сборных шин. - Переключения при выводе в ремонт выключателей и вводе их в работу после ремонта при разных электрических схемах распределительных устройств. |
|  | - Общие положения по ликвидации аварий Основные причины аварий. - Источники информации об аварии. Разделение функций между оперативным персоналом при ликвидации аварий |
|  | - Распространение электромагнитных волн вдоль проводов линии. Отражение, преломление электромагнитных волн. - Распределение напряжения вдоль обмотки трансформатора при падении прямоугольной волны Электризация в грозовом облаке. Процесс грозового разряда. |
|  | - Инструкции по эксплуатации оборудования, основные требования к их содержанию. - Оперативная документация начальника смены электроцеха. Объем и назначение отдельных журналов и форм. Сроки пересмотра документации.. |