Тематика индивидуальных заданий по УП.02.

(вопросы,  включаемые в отчёт по практике)

1. Схемы электрических соединений с одной системой сборных шин.

2.Схемы электрических соединений с одной системой сборных шин и обходной системой сборных шин.

3.Схемы электрических соединений с двумя системами сборных шин. 4.Схемы блоков «трансформатор-линия» на напряжение 35-220 кв.

5.Схемы мостиков на напряжение 35-110 кВ.

6.Схемы с одной рабочей и обходной системами шин.

7.Схема с двумя рабочими и обходной системой шин.

8.Схема с двумя рабочими системами сборных шин и

тремя выключателями на две цепи.

9.Упрощенные схемы РУ.

10. Кольцевые схемы.

Тематика индивидуальных заданий по ПП.02.

(вопросы,  включаемые в отчёт по практике)

- Измерительные трансформаторы тока.

- Измерительные трансформаторы напряжения.

- Трансформатор тока нулевой последовательности.

- Электромеханические реле.

- Поляризованные реле.

- Магнитоэлектрические реле.

- Статические реле.

- Индукционные реле.

- Цифровые реле.

- Логические реле.

Пояснительная записка.

По окончании изучения МДК 02.01 Техническая эксплуатация электрооборудования электрических станций, сетей и систем и  МДК.02.02 Релейная защита электрооборудования электрических станций, сетей и систем студент должен пройти учебную и производственную практику. Практика должна проходить в период с конца летней сессии третьего курса до начала зимней сессии четвёртого курса в течение 30 дней. По окончании практики составляется отчёт. Отчёт по практике включает вопросы учебной и производственной практики. Тема отчёта соответствует номеру вопроса. Вопрос соответствует последней цифре по списку.

Отчёт по учебной-производственной практике должен иметь содержание, которое состоит из следующих разделов.

- Учебная практика УП02

  - Схема электрических соединений…… (название по варианту)

  - Нормальный режим схемы.

  - Достоинства и недостатки данной схемы.

  - Область применения данной схемы.

1.6 Оперативные переключения в данной схеме.

- Производственная практика

2.1 Принцип действия …… (название по варианту)

  - Конструкция……… (название по варианту)..

  - Виды…...…… (название по варианту)

  - Область применения….…… (название по варианту)

  - Описание любого вида релейной защиты.

Отчёт выполняется на в электронном виде согласно нормконтроля. Изложение ведётся в неопределённой форме от третьего лица. Например: выявляется, оформляется, осматривается.

Отчёт должен содержать: - титульный лист

- содержание	(больш.штамп)

- изложение вопросов (маленький штамп)

- используемая литература.

Объём отчёта 10-15 листов. В отчёте кроме текстового материала могут быть представлены схемы, таблицы, рисунки, чертежи. Необходимо избегать наличие формул и графиков. На титульном листе ставится роспись руководителей от техникума и от предприятия.

Студенты, работающие по специальности, от прохождения учебной практики освобождаются. Основанием является подтверждающая справка с места работы.

Используемая литература для выполнения

отчёта по ПМ.02.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Котеленец,  Н.Ф. Испытание, эксплуатация и ремонт электрических  машин. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

- Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрооборудования. -  М: Академия, 2016.

- Крючков, И.П. Расчёт токов короткого замыкания и выбор электрооборудования.  – М.: Академия,  2014.

- Карнеева, Л.К., Рожкова, Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций. – М.: Академия. 2015.

- Кацман,  М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам.   – М.: Академия, 2016.

- Кацман,  М.М. Сборник задач по электрическим машинам.   – М.: Академия, 2016.

- Кацман,  М.М. Электрические машины.   – М.: Академия, 2016.

- Рожкова, Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Академия, 2014.

Дополнительные источники:

- Правила устройства электроустановок. 7ое издание - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.

- Правила технической эксплуатации. 4-ое  издание - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013.

- Павлович, С.Н.  Ремонт и обслуживание электрооборудования. – Минск: Высшая школа, 2014.

- Справочник по электрическим машинам. – М.: Академия, 2016.

- Виноградова, Н.А. Научно-исследовательская работа студента. – М.: Академия, 2016.