МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГБПОУ «ТРОИЦКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Задания

для выполнения контрольных работ

по заочной форме обучения.

ПМ.04. Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

МДК. 04.01. Техническая диагностика и ремонт электрооборудования.

Курс: 4

Семестр: 8

Группа: 402 эз

Преподаватель            В. Н. Дементьев

2021

| № варианта | Наименование вопроса |
| --- | --- |
| 1. | 1. Схемы организации контроля состояние электрооборудование 2. Виды ремонтов, определение объёма работ |
| 2. | 1. Процессы повреждений и износов 2. Системы организации ремонтов |
| 3. | 1. Средства и методы контроля состояния электрооборудования 2. Мастерские, механизмы, инструмент для ремонтов электрооборудования |
| 4. | 1. Контроль электрооборудования во время работы 2. Спецмашины, состав бригад, меры безопасности при работе с механизмами |
| 5. | 1. Основные виды дефектов изоляции генератора 2. Очистка масла – технологии |
| 6. | 1. Методы контроля за состоянием изоляции 2. Типы компрессных установок |
| 7. | 1. Основные дефекты сердечника статора генератора 2. Личный инструмент, электрифицированный |
| 8. | 1. Основные дефекты ротора 2. Учет и обслуживание механизации |
| 9. | 1. Методы контроля дефектов в обмотках генератора 2. Подготовка к ремонтам, объемы и периодичность |
| 10. | 1. Механические дефекты электрических машин и методы их контроля 2. Материалы, механизмы, инструменты при ремонте генератора |
| 11. | 1. Обследование электрических машин во время ревизии 2. Состояние перечней работ на ремонт генератора |
| 12. | 1. Контроль состояние электрических машин во время работы 2. Ремонт обмоток генератора |
| 13. | 1. Основные дефекты трансформаторов, автотрансформаторов 2. Ремонт трансформаторов |
| 14. | 1. Методы диагностики и контроля трансформаторов 2. Послеремонтные испытание и измерение трансформаторов |
| 15. | 1. Методы диагностики и контроля реакторов 2. Объемы ремонтных электродвигателей |
| 16. | 1. Основные дефекты коммутационных аппаратов 2. Разборка и сборка электродвигателей |
| 17. | 1. Постановка диагноз при определении составление аппарата 2. Меры безопасности при ремонтах |
| 18. | 1. Основные дефекты трансформаторов тока и напряжения 2. Составление технологической карты на ремонт |
| 19. | 1. Контроль состояние электрооборудования во время работы 2. Виды, периодичность, объем ремонтов коммутационных аппаратов |
| 20. | 1. Основные дефекты воздушных линий 2. Ликвидация аварий в системах |