Тематика индивидуальных заданий по ПП.04.

(вопросы,  включаемые в отчёт по практике)

- Схема, организации контроля состояния диагностики.

- Процессы повреждений и износов.

- Дефекты оборудования и их признаки.

- Средства и методы контроля, состояния электрооборудования.

- Контроль оборудования во время работы.

- Методы контроля дефектов изоляции.

- Механические дефекты электрических машин и методы их контроля.

- Основные дефекты трасформаторов и методы их устранения.

- Основные дефекты генераторов и методы их устранения.

- Основные дефекты измерительных трансформаторов тока и напряжения и методы их устранения.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопросов в отчёт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
|  | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 |

Пояснительная записка.

По окончании изучения МДК 04.01. Диагностика состояния электрооборудования студент должен пройти производственную практику. Практика должна проходить в период с конца зимней сессии 4 курса до начала летней сессии 4 курса в течение 3-ёх недель ( 18 дней включая субботы ). По окончании практики составляется отчёт. Тема отчёта соответствует номеру вопроса, вопрос соответствует последней цифре зачётной книжки.

Отчёт должен иметь содержание, которое состоит из разделов. В разделе 1 необходимо отразить:

  - Осмотр электрического аппарата или электрической машины.

  - Описать все выявленные дефекты и методы их устранения.

  - Перечислить все инструменты, механизмы и приспособления, используемые при ремонте оборудования.

  - Дать оценку технического состояния электрооборудования.

  - Описать методы контроля за электрооборудованием во время работы.

В разделе 2 необходимо отразить:

2.1. Составить перечень работ на ремонт электрооборудования.

2.2. Ответить на вопросы индивидуальных заданий.

Отчёт выполняется на листах А4

чёрной пастой согласно норм контроля. Изложение ведётся в неопределённой форме от третьего лица. Например: выявляется, оформляется, осматривается.

Отчёт должен содержать: - титульный лист

- содержание

- изложение вопросов

- используемая литература.

Объём отчёта 10-15 листов. В отчёте кроме текстового материала могут быть представлены схемы, таблицы, рисунки, чертежи. На титульном листе ставится роспись руководителей от техникума и от предприятия.  Студенты, работающие по специальности, проходят производственную практику по месту работы.

Используемая литература для выполнения

отчёта по ПП.04

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Мусаэлян Э.С.  Наладка и испытания электрооборудования. - М.: Энергия 2010

- Котеленец Н.Ф.  Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин. – М.: Академия 2010

- Правила технической эксплуатации (  ПТЭ )- 4-ое изд.- Ростов на Дону: Феникс  2006

- Правила устройства электроустановок (  ПУЭ )- 7-ое изд. С - Пб: DEAN 2005

- Мандрыкин С.А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования станций, сетей . М. Энергоатом 2011

- Павлович С.Н.  Ремонт и обслуживание электрооборудования. - Минск: Высшая школа  2010

- Акимов Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования.- М.:

Академия. 2010

Дополнительные источники:

- Кисаримов Р.А. Наладка электрооборудования.- М.: Радио Софт 2011

- Объёмы и нормы испытаний электрооборудования 31.277.1.2004.

- Наладка электрооборудования. М.: ИН- ФОЛИО 2011 г.